**Сведения об оснащения медицинской техникой**

**ООО «Дентесса »**

Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической

стоматологии в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощи

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименованиемедицинского изделия | Год приобретения | В ввод в эксплуатацию | Количество |  | Регистрационное удостоверение |
|  | номер | Срок действия | Производитель  |
| 1 | Кресло стоматологическое | 2014 | 2016 | 1 |  | ФС № 2006/349 | С 24.03.2006 по 24.03.20016 | Китай  |
| 2 | Лампа (облучатель) бактерицидная │  | 2014 | 2016 | 1 |  | ФСЗ 2010/07193 | ОТ 28.04.2011 | Китай |
| 3. | Аквадистиллятор (стерилизатор) (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 2015 г. | 2016 | 1 |  | №ФСР 2011/10474 | От 13.04.2011 | Россия |
| 4 | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационный | 2015 | 2016 | 1 |  | №РЗН 2013/9 | ОТ 25.01.2013 | Китай  |
| 5 | Зонды глазные в ассортименте длязондирования протока слюнных желез |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 6 | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки │инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Ассистина 301\40 установка для предстерилизационной очистки и смазки наконечников  | 2009 г.  | 2016 | 1 |  | ФСЗ №2006/1877 | С 28.11.2006-28.11.2016 | Австрия |
| 8 | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер)  | 2005 г. | 2016 | 1 |  | ФС № 2009/05323 | С 23.10.2009 по бессрочно | Китай  |
| 9. | Крючки хирургические, зубчатые разных  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 10 | Кюрета хирургическая разных размеров |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 11 | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 2015 | 2016 | 1 |  | № РОСС RU.0001.21АВ79  | до 20.04.2017 | Россия  |
| 12 | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | 2005 г. | 2016 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная |  |  |  |  | Ферропласт ФСР 2010/07779  | от 21 мая 2010 по бессрочно |  |
| 14 | Ложки хирургические (костные), разных   |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 15 | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, маски, перчатки смотровые, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов,- полотенца для рук в контейнере, │ - салфетки гигиенические,  -слюноотсосы,  -стаканы пластиковые  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Набор инструментов, игл и шовного материала |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Инъектор стоматологический, для карпульной │ |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 18 | Камеры для хранения стерильных инструментов | 2014 | 2016 | 1 |  | ФСР 2010/07779 | ОТ21.05.2010СРОК НЕ ОГРАНИЧЕН |  |
| 19 | Компрессор стоматологический (безмасленный) | 2013 | 2016 | 1 |  | ФСЗ 2011/11413 | ОТ 27.12.2011 СРОК НЕ ОГРАНИЧЕН |  |
| 20 | Корцанг прямой |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 21 | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС  | 2015 | 2016 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка- аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях │ в условиях стоматологических кабинетов)(тонометр,шприцы,жгут венозный) |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 23 | Набор инструментов хирургических для проведения операции имплантации (работе с имплантатами) |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 24 | Наборы зондов Боумена для зондирования (бужирования) протоков слюнных желез |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 25 | Набор инструментов для осмотра рта лоток медицинский стоматологический - зеркало стоматологическое - зонд стоматологический угловой - пинцет зубоврачебный - гладилка-штопфер -- шпатель зубоврачебный |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Набор инструментов для трахеотомии |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 27 | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 29 | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в место комплекте МРУ и УС |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 30 | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 31 | Ножницы в ассортименте |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 32 | Очиститель ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) |  |  | 1 |  | №фсз 2010/06272 | От 02.03.2010 |  |
| 33 | Очки защитные (от светового излучения) на врача, пациента 1 комплект |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 34 | Пинцеты анатомические разных размеров |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 35 | Прибор (установка) для утилизации шприцев и иглпри отсутствии централизованной утилизации |  |  | 1 |  | № ФСР 2008/03814  | с 15.12.2008 по бессрочно |  |
| 36 | Распаторы стоматологические |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 37 | Штатив медицинский для длительных инфузионных вливаний  |  |  | 1 |  | ФСР2012/13171 | От 12.11.2015 |  |
| 38 | Щипцы стоматологические для удаления зубовВ ассортименте  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 39 | Элеваторы стоматологические для удалени в ассортименте |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 40 | Столик стоматологический |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 41 | Стол письменный для врача |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 42 | Стол письменный для врача |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 43 | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 44 | Шкаф медицинский для медикаментов |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 45 | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 46 | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Стерилизатор суховоздушный | 2017 | 2016 | 1 |  | ФСР2010/07332 | ОТ 05.04.2010СРОК НЕ ОГРАНИЧЕН |  |
| 49 | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях | 2015 | 2016 | 1 |  | Сертификат соответствия №TC RU C-CN АЯ46 В 75772 | 02.08.2016 по 18.08.2019 |  |
| 50 | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Бормашина стоматологическая портативная с физиодиспенсером  | 2018 | 2018 | 1 |  | ФСЗ 2008/03061 | 27.11.2008 | 1 |
| 52 | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| 53. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | 2005 г. |  |  |  |  | 3 |  |
| 54. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | 2015 г. |  |  |  |  |  |  |
| 55. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, перчатки смотровые, диагностические, хирургические, бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала. - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые | 2014 г. |  |  |  |  |  |  |
| 56. | Корцанг прямой | 2005 г. |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | 2013 г. |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая “ ” (УС), включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача стоматолога\* (МРУ), включающее УС оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом. |  |  |  |  |  |
| 59. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС | 2008 г. |  |  |  |  |
| 60. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 2014 г. |  | 1 |
| 61. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка «анти-СПИД») | 2014 г. |  | 1 |
| 62 | Набор инструментов для трахеотомии | 2005 г. |  | 1 |
| 63. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | 2015 г. |  | 1 |
| 64. | Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте УС | 2014 г. |  | 2 |
| 65. | Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте УС | 2014 г. |  | 2 |
| 66. | Наконечник турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики | 2014 г. |  | 2 |
| 67. | Наконечник турбинный с фиброоптикой\*при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой\* | 2013 г. |  | 2 |
| 68. | Наконечник эндодонтический\* (понижающий) механический угловой для микромотора (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | 2010 г. |  | 1 |
| 69 | Ножницы в ассортименте | 2014 г. |  | 3 |
| 70. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | 2015 г. |  | 3 |
| 71 | Пинцеты анатомические разных размеров | 2005 г. |  | 2 |
| 72. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл\* при отсутствии централизованной утилизации | 2015 г. |  | 1 |
| 73. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | 2013 г. |  | 2 |
| 74 | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | 2014 г. |  | 2 |
| 75 | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый\* | 2005 г. |  | 1 |
| 76. | Столик стоматологический | 2009 г. |  | 1 |
| 77 | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов | 2009 г. |  | 1 |
| 78. | Шкаф медицинский для медикаментов | 2009 г. |  | 1 |
| 79 | Шкаф для медицинской одежды и белья | 2009 г. |  | 1 |
| 80. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | 2014 г. |  | 1 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (печать и подпись руководителя)

 «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_